## Importar
CAK | ITEM | CONTRA | AREA SERVICIO | SUPER CONTRA | FECHA INSPECC. | CODIGO ESTRUCTURA | SUB CODIGO PF PS RC | SUB TIPO ESTRUC | TIPO ARMADO | POSTE INICIO DMS | POSTE FINAL DMS | MT MC BT AP | SET | ALIM | CIRCUITO | TIPO ANOMALIA | DEFICIENCIA ENEL | CATEGORIA | SUB-FAMILIA | ALCANCE | CRITICIDAD | CONCATENADO | OBSERVACIONES INSPECCION | UBICACIÓN REAL ESTRUCTURA DISTRITO | ZONA | RESPONSABLE ENEL | TAM POSTE | MAT PST | ACCESO VEHICUL | SUPERF | REDES TELEC | EQUIPO TELEC | ZOCALO (DADO) | COD ID | OT | CARPETA FECHA SUPERV. | DISTRITO BASE POSTES | CARPETA DE FOTOS | ESTADO INTERNO | PERIODO TRABAJO | DATO LIQ | MES | AÑO | MANT CAL SCB | REGIS CARG | MED POZO TIER | INSP SCB | TERMOVISIÓN | INS CAM TAPA PAT | TRAB ESP | POTENCIA DEL TRANFO | MARCA | KARDEX TRANSFO | MT | BT | HORA TOMA | TERNAS | CABLE C.C | HORA TOMA | R. | S. | T. | CARCASA ºC MAX. | TABLERO BT ºC MAX. | TIPO | R | S | T | TABLERO | LLAVE BT | TERNA | SECCION | MATERIAL | TIPO | FUSIBLE | CAP | R | S | T | DIGITADOR | FECHA DIGITACION | SUPER CONTRA | FECHA INSPECC.
1 | 1 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 02175A |  | SAM | SAM |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CXZ |  | SA0903 | B | SA0903B | #REF! | #REF! | #REF! | CABLE DE LINEA A TIERRA EXPUESTO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 2 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 02175A |  | SAM | SAM |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CXZ |  | SA0205 | C | SA0205C | #REF! | #REF! | #REF! | ESTRUCTURA MODIFICADA AHORA SAM | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | 170395 | [45 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 3 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 02785A |  | SAB | SAB |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZZ |  | RA0208 | C | RA0208C | #REF! | #REF! | #REF! | NIDO EN CRUCETA DE MADERA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 4 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 04624A |  | SAM | SAM |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZX |  | SA0101 | C | SA0101C | #REF! | #REF! | #REF! | SIN ACCESO VEHICULAR | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 5 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 04624A |  | SAM | SAM |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZX |  | RA0301 | J | RA0301J | #REF! | #REF! | #REF! | AISLADOR PIN INCLINADO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 6 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 04624A |  | SAM | SAM |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZX |  | SA0101 | B | SA0101B | #REF! | #REF! | #REF! | DENTRO DE PREDIO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | 170396 | [45 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 7 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 04624A |  | SAM | SAM |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZX |  | SA1000 | B | SA1000B | #REF! | #REF! | #REF! | TRANSFORMADOR CON RASTRO DE PERDIDA DE ACEITE | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 8 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 04986A |  | SAB | SAB |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZX | ***BT | SE0402 | C | SE0402C | #REF! | #REF! | #REF! | MURETE DESTRUIDO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 9 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 04986A |  | SAB | SAB |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZX |  | RA0301 | J | RA0301J | #REF! | #REF! | #REF! | AISLADOR PIN INCLINADO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 10 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 04986A |  | SAB | SAB |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZX | ***BT | BT0503 | A | BT0503A | #REF! | #REF! | #REF! | CABLE BT CON RASTROS DE RECALENTAMIENTO EN CONECTORES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | 170397 | [45 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 11 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 08341C |  | SCPS | SCPS |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZZ |  | SE0201 | C | SE0201C | #REF! | #REF! | #REF! | BASE CON LIGERA PERDIDA DE CONCRETO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | - | - | SI | TIERRA | - | - | - | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 12 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 08341C |  | SCPS | SCPP |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZZ |  | SE0602 | D | SE0602D | #REF! | #REF! | #REF! | TAPA ROTA DE PUESTA A TIERRA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | - | - | SI | TIERRA | - | - | - | 170398 | [45 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 13 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 08628C |  | SCPS | SCPS |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZX |  | SE0305 | A | SE0305A | #REF! | #REF! | #REF! | Sin cerradura | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | - | - | SI | TIERRA | - | - | - | 170399 | [45 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 14 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 12033A |  | SAB | SAB |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZZ | ***BT | SE0402 | C | SE0402C | #REF! | #REF! | #REF! | MURETE ABANDONADO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 15 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 12033A |  | SAB | SAB |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZZ |  | RA0208 | C | RA0208C | #REF! | #REF! | #REF! | NIDO EN PLATAFORMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 16 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 14001A |  | SAM | SAM |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZZ |  | SA0206 | A | SA0206A | #REF! | #REF! | #REF! | ROTULACION DE SUBIDA ILEGIBLE | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | 170400 | [45 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 17 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 14001A |  | SAM | SAM |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZZ |  | SA0206 | D | SA0206D | #REF! | #REF! | #REF! | SIN STICKER | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 18 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 14377A |  | SAM | SAM |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZX | ***AP | AP0801 | A | AP0801A | #REF! | #REF! | #REF! | PUERTA ABIERTA DE TABLERO AP | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | 170401 | [45 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 19 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-02-06 | 21545A |  | SAB | SAB |  |  | IR | CG | 02 | CG-02_C20 |  | SA0401 | A | SA0401A | #REF! | #REF! | #REF! |  | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | 171539 | [45 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-02-06
1 | 20 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 14377A |  | SAM | SAM |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZX |  | RA0208 | C | RA0208C | #REF! | #REF! | #REF! | NIDO EN EXTENSOR DE FUGA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 21 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 14377A |  | SAM | SAM |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZX | ***BT | SE0402 | C | SE0402C | #REF! | #REF! | #REF! | MURETE ABANDONADO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 22 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 18775 |  | POSTE | A21 |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZZ |  | RA0206 | I | RA0206I | #REF! | #REF! | #REF! | CG-08, POSTES SIN STICKER: 18775; 19828; 19829; 19830; 19831; 50335; 53132; 53133; C53134; 53134; 53135; 53700; 56482; 65834; 379136 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 23 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 18775 |  | POSTE | A21 |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZZ |  | RA0502 | C | RA0502C | #REF! | #REF! | #REF! | AISLADOR FUERA DE NORMA TIPO NUEZ | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 24 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 18775 |  | POSTE | A21 |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZZ |  | RA0501 | F | RA0501F | #REF! | #REF! | #REF! | RETENIDA SIN CANALETA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 25 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 19814 |  | POSTE | A33 |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZX |  | RA0502 | C | RA0502C | #REF! | #REF! | #REF! | AISLADOR TENSOR FUERA DE NORMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 26 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 19814 |  | POSTE | A33 |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZX |  | RA0802 | E | RA0802E | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALACION DE CUBIERTA MVLC | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | NO | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 27 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 19815 |  | POSTE | A3 |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZX |  | RA0802 | E | RA0802E | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALACION DE CUBIERTA MVLC | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | JARDIN | NO | NO | NO | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 28 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 19816 |  | POSTE | A39M |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZX |  | RA0502 | C | RA0502C | #REF! | #REF! | #REF! | TIPO NUEZ | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | SI | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31
1 | 29 | LARI | INSP. RAPIDAS | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31 | 19816 |  | POSTE | A39M |  |  | IR | CG | 08 | CG-08_CZX |  | RA0201 | H | RA0201H | #REF! | #REF! | #REF! |  | SAN JUAN DE LURIGANCHO | #REF! | #REF! | 13 | CONCRETO | SI | TIERRA | NO | NO | SI | [46 empty] | EDALTEC |  | LUIS BAZAN PAYTAN | 2020-01-31